## 木造軸組
|  | 工事監理状況報告書(木造軸組工法) | [9 empty] | 完了検査
[11 empty] | 年 | 月 |  | 日
（あて先） 建築主事
確認済証番号 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  | 号 | 確認機関名
〃 （変更） |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  | 号 | 確認機関名
工 事 場 所 | [7 empty] | 建築主 氏名
上記、建築物の工事監理状況について、建築基準法第１２条第５項の規定により次のとおり報告します。
報告者 | □工事監理者 | 会社 住所
| □工事施工者等 | 会社名
報告者 氏名
確認事項 |  |  | 確認を行う照合内容 | [6 empty] | 工事監理者等 確認結果 ※1 | ※2 検査員 記録
[11 empty] | Ａ：目視検査 |  | 結果
Ｂ：計測検査
Ｃ：監理者報告
1 | 確認表示板 (法89) |  | 1 | 建築確認表示板の設置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ |  | 適 ： 不適
2 | 敷地の衛生及び安全 (法19) |  | 1 | がけ・擁壁の安全性、敷地の衛生及び安全 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
3 | 敷地と道路の関係 |  | 1 | 道路の幅員 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法42 43) |  | 2 | 道路に接する敷地の長さ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 敷地内通路、専用通路の幅及び長さ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 2項道路の後退 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
4 | 敷地形状、容積率、建ぺい率 |  | 1 | 敷地形状及び高低差 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法52～54) |  | 2 | 基礎形状 ・建物形状 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 建物配置（道路、隣地からの離れ） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
5 | 斜線制限 |  | 1 | 建築確認図書の立面図との照合 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法56) |  | 2 | 道路、隣地、北側敷地境界線からの後退距離の確認 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
6 | 設備 |  | 1 | 浄化槽の仕様 ・ 処理能力 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令129の2の4～7等) |  | 2 | 配管・配線の種類・形状・寸法・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 給排水設備の種類・形状・寸法・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | ガス設備の形状・寸法・規格・性能等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (消防法9の2） |  | 5 | 住宅用火災警報器の種類・位置・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
7 | 外装仕上げ （法22、23、24、62、63） |  | 1 | 屋根 ・ 外壁 ・軒裏材の仕上げ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
8 | 外壁開口部の防火戸等（法2、64） |  | 1 | 網入りｶﾞﾗｽ、ｼｬｯﾀｰ、FD等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
9 | 特殊建築物等の内装 （法35の2） |  | 1 | 壁 ・天井の仕上げ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
10 | 居室の採光 ・ 換気（法28） |  | 1 | 間取り | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 外壁の開口部の大きさ、機械換気設備の仕様 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
11 | 階段及び踊場（令23～26） |  | 1 | 幅 ・ 蹴上げ ・ 踏面の寸法、手摺 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
12 | 特殊建築物等の避難（法35） |  | 1 | 避難施設（下記項目を除く） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 排煙設備（令126の2、126の3） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 非常用の照明装置（令126の4、126の5） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 非常用進入口(令126の6、126の7） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 敷地内通路（令128） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
13 | 防火区画等 |  | 1 | 界壁（令22の3 令114） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 防火区画（令112） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 避雷設備（法33） ２０mを超える建築物 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
14 | シックハウス対策 |  | 1 | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用禁止 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （法28の2、令20の5） |  | 2 | 内装下地材の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 接着剤の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 内装仕上げ材の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 塗料の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 6 | 建具 ・ 造り付家具の種類 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 7 | 換気区画 ・ 換気ﾙｰﾄ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 8 | 換気設備機器の性能（換気風量） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 9 | 天井裏等の下地材 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
15 | 基礎・地盤(令38、告示1347) |  | 1 | 設計図書通りの地耐力が得られたか | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
確認方法（ ）
|  |  | 2 | 地耐力が得られなかった場合の措置について | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
措置の内容（ ）
|  |  | 3 | 基礎種別の確認（連続、べた、独立、杭） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 各部材の形状、寸法の確認 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 配筋の確認 （径、間隔、かぶり、継手、定着、貫通補強等） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
16 | 居室の床の高さ及び防湿方法（令22） |  | 1 | 床の高さ、床下換気口又これに代わる措置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
17 | 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む） |  | 1 | 木材、コンクリート、鉄筋、屋根材、外壁材、接合金物等の種類・品質・形状・寸法 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
18 | 土台 （令42） |  | 1 | 基礎との緊結（アンカーボルトの位置・接合方法） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
19 | 柱 （令43） |  | 1 | 柱の小径、有効細長比 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | すみ柱又はこれに準ずる柱 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
20 | 横架材 （令44） |  | 1 | 中央部下側の欠込み | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
21 | 筋かい (令45） |  | 1 | 形状 ・ 寸法 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 欠込み部の補強 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
22 | 構造耐力上必要な軸組等（令46） |  | 1 | 耐力壁の配置（壁量計算書、軸組のﾊﾞﾗﾝｽﾁｪｯｸｼｰﾄとの照合） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 火打材 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 小屋組の振れ止め | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
23 | 構造耐力上主要な部分である 継手又は仕口（令47） |  | 1 | 筋かいの端部における仕口（筋かいﾌﾟﾚｰﾄによる接合） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 軸組の柱脚・柱頭の仕口（ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物等による緊結） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | その他の継手又は仕口 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
24 | 防腐防蟻措置 （令49） |  | 1 | 防腐・防蟻措置 （土台 ・ 柱 ・筋かい） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
25 | その他 | [8 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※3 | [9 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※4
指示内容
検査に必要な図書 | 確認関係図書 |  | ■ 確認図書 ■ 告示第1347号による基礎構造図
■ 告示1460号による継手・仕口の方法 □ 告示1352号による 1/4ﾊﾞﾗﾝｽ計算書
| 使用材料の品質を示す書類 |  | □ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果 □ ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物）
□ 鉄筋・鉄骨ﾐﾙｼｰﾄ □ 使用材料品質証明書 ■ シックハウスに係る内装仕上げ材料等の写真
| 工事監理報告書 |  | ■ 基礎配筋検査記録 □ 基礎配筋写真
□ 建て方完了時の検査記録
※5 | その他 |  | □ 施工要領書（工事監理者が承認したもの） □ 工事写真
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しないでください）
※2 | 太線枠内は記入しないで下さい。
※3 | 確認事項の項目にないものは、「その他」の欄に記入してください。例として、増築等で既存改修がある場合には「その他」に記載します。
※4 | 確認結果で不適合がある場合は、その項目番号(例：3-1）と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
※5 | 検査に必要な図書について、「■」の書類は必ず用意し、「□」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類等でも可とします。また、中間検査時にすべて検査が終了している書類については用意しなくてもかまいません。

## 木造枠組
|  | 工事監理状況報告書(木造枠組壁工法) | [9 empty] | 完了検査
[11 empty] | 年 | 月 |  | 日
（あて先） 建築主事
確認済証番号 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  | 号 | 確認機関名
〃 （変更） |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  | 号 | 確認機関名
工 事 場 所 | [7 empty] | 建築主 氏名
上記、建築物の工事監理状況について、建築基準法第１２条第５項の規定により次のとおり報告します。
報告者 | □工事監理者 | 会社 住所
| □工事施工者等 | 会社名
報告者 氏名
確認事項 |  |  | 確認を行う照合内容 | [6 empty] | 工事監理者等 確認結果 ※1 | ※2 検査員 記録
[11 empty] | Ａ：目視検査 |  | 結果
Ｂ：計測検査
Ｃ：監理者報告
1 | 確認表示板 (法89) |  | 1 | 建築確認表示板の設置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ |  | 適 ： 不適
2 | 敷地の衛生及び安全 (法19) |  | 1 | がけ・擁壁の安全性、敷地の衛生及び安全 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
3 | 敷地と道路の関係 |  | 1 | 道路の幅員 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法42 43) |  | 2 | 道路に接する敷地の長さ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 敷地内通路、専用通路の幅及び長さ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 2項道路の後退 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
4 | 敷地形状、容積率、建ぺい率 |  | 1 | 敷地形状及び高低差 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法52～54) |  | 2 | 基礎形状 ・建物形状 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 建物配置（道路、隣地からの離れ） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
5 | 斜線制限 |  | 1 | 建築確認図書の立面図との照合 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法56) |  | 2 | 道路、隣地、北側敷地境界線からの後退距離の確認 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
6 | 設備 |  | 1 | 浄化槽の仕様 ・ 処理能力 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令129の2の4～7等) |  | 2 | 配管・配線の種類・形状・寸法・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 給排水設備の種類・形状・寸法・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | ガス設備の形状・寸法・規格・性能等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （消防法9の2） |  | 5 | 住宅用火災警報器の種類・位置・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
7 | 外装仕上げ （法22、23、24、62、63） |  | 1 | 屋根 ・ 外壁 ・軒裏材の仕上げ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
8 | 外壁開口部の防火戸等（法2、64） |  | 1 | 網入りｶﾞﾗｽ、ｼｬｯﾀｰ、FD等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
9 | 特殊建築物等の内装 （法35の2） |  | 1 | 壁 ・天井の仕上げ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
10 | 居室の採光 ・ 換気（法28） |  | 1 | 間取り | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 外壁の開口部の大きさ、機械換気設備の仕様 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
11 | 階段及び踊場（令23～26） |  | 1 | 幅 ・ 蹴上げ ・ 踏面の寸法、手摺 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
12 | 特殊建築物等の避難（法35） |  | 1 | 避難施設（下記項目を除く） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 排煙設備（令126の2、126の3） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 非常用の照明装置（令126の4、126の5） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 非常用進入口(令126の6、126の7） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 敷地内通路（令128） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
13 | 防火区画等 |  | 1 | 界壁（令22の3 令114） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 防火区画（令112） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 避雷設備（法33） ２０mを超える建築物 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
14 | シックハウス対策 |  | 1 | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用禁止 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （法28の2、令20の5） |  | 2 | 内装下地材の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 接着剤の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 内装仕上げ材の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 塗料の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 6 | 建具 ・ 造り付家具の種類 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 7 | 換気区画 ・ 換気ﾙｰﾄ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
14 | シックハウス対策 |  | 8 | 換気設備機器の性能（換気風量） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （法28の2、令20の5） |  | 9 | 天井裏等の下地材 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
15 | 基礎・地盤 （令38、告示1347） |  | 1 | 設計図書通りの地耐力が得られたか | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 確認方法（ ） | [6 empty] | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 地耐力が得られなかった場合の措置について | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 措置の内容（ ） | [6 empty] | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 基礎種別の確認（連続、べた、独立、杭） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 各部材の形状、寸法の確認 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 配筋の確認 （径、間隔、かぶり、継手、定着、貫通補強等） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
16 | 居室の床の高さ及び防湿方法（令22） |  | 1 | 床の高さ、床下換気口又これに代わる措置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
17 | 主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む） |  | 1 | 木材、コンクリート、鉄筋、屋根材、外壁材、接合金物等の種類・品質・形状・寸法 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
18 | 土台 （令42） |  | 1 | 基礎との緊結（アンカーボルトの位置・接合方法） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
19 | 床版（告示1540） |  | 1 | 根太（床・端・側）の形状・寸法・間隔・転び止め | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 開口部補強 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 耐力壁直下の床根太補強 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 床材の厚さ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 各部材相互の緊結 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
20 | 耐力壁等（告示1540） |  | 1 | 耐力壁の配置（壁量計算書との照合） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | 上、下、たて枠寸法・規格 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | 耐力壁線相互の距離、耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | 外壁の耐力壁線相互の交さする部分 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | 耐力壁のたて枠相互間隔 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 6 | 各耐力壁の隅角部及び交さ部 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 7 | 耐力壁のたて枠と直下の床の枠組みとの緊結 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 8 | 頭つなぎ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 9 | 耐力壁線に設ける開口部の幅等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 10 | 開口部上部のまぐさ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 11 | 筋かいの欠込み | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 12 | 各部材相互の緊結 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
21 | 根太等の横架材（告示1540） |  | 1 | 横架材の欠込みが無いこと | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
22 | 小屋組等 (令46，告示1540） |  | 1 | たるき及び天井根太の 寸法・規格 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 2 | たるき相互の間隔 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 3 | たるきつなぎ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 4 | トラス | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 5 | たるき又はトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 6 | 振れ止め | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 7 | 屋根版 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 8 | 屋根下地の寸法・規格 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 9 | 各部材相互の緊結 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 10 | 開口部の幅等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  | 11 | 開口部上部のまぐさ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
23 | 防腐防蟻措置 （令49） |  | 1 | 防腐・防蟻措置 （土台 ・ 柱 ・筋かい） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
24 | その他 | [8 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※3 | [9 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※4
指示内容
検査に必要な図書 | 確認関係図書 |  | ■ 確認図書 ■ 告示第1347号による基礎構造図
□ 床伏せ図、壁伏せ図、屋根伏せ図
| 使用材料の品質を示す書類 |  | □ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果 □ ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物）
□ 鉄筋・鉄骨ﾐﾙｼｰﾄ □ 使用材料品質証明書 ■ シックハウスに係る内装仕上げ材料等の写真
| 工事監理報告書 |  | ■ 基礎配筋検査記録 □ 基礎配筋写真 □ 建て方完了時の検査記録
※5 | その他 |  | □ 施工要領書（工事監理者が承認したもの） □ 工事写真
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しないでください）
※2 | 太線枠内は記入しないで下さい。
※3 | 確認事項の項目にないものは、「その他」の欄に記入してください。例として、増築等で既存改修がある場合には「その他」に記載します。
※4 | 確認結果で不適合がある場合は、その項目番号(例：3-1）と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
※5 | 検査に必要な図書について、「■」の書類は必ず用意し、「□」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類等でも可とします。また、中間検査時にすべて検査が終了している書類については用意しなくてもかまいません。

## 鉄骨
|  |  |  | 工事監理状況報告書(鉄骨造) | [8 empty] | 完了検査
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
（あて先） 建築主事
確認済証番号 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  | 号 | 確認機関名
〃 （変更） |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  | 号 | 確認機関名
工 事 場 所 | [8 empty] | 建築主 氏名
上記、建築物の工事監理状況について、建築基準法第１２条第５項の規定により次のとおり報告します。
報告者 | □工事監理者 |  | 会社 住所
| □工事施工者等 |  | 会社名
報告者 氏名
確認事項 |  |  |  | 確認を行う照合内容 | [6 empty] | 工事監理者等 確認結果 ※1 | ※2 検査員 記録
[12 empty] | Ａ：目視検査 |  | 結果
Ｂ：計測検査
Ｃ：監理者報告
1 | 確認表示板 (法89) |  |  | 1 | 建築確認表示板の設置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ |  | 適 ： 不適
2 | 敷地の衛生及び安全 (法19) |  |  | 1 | がけ・擁壁の安全性、敷地の衛生及び安全 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
3 | 敷地と道路の関係 |  |  | 1 | 道路の幅員 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法42 43) |  |  | 2 | 道路に接する敷地の長さ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 敷地内通路、専用通路の幅及び長さ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 2項道路の後退 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
4 | 敷地形状、容積率、建ぺい率 |  |  | 1 | 敷地形状及び高低差 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法52～54) |  |  | 2 | 基礎形状 ・建物形状 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 建物配置（道路、隣地からの離れ） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
5 | 斜線制限 |  |  | 1 | 建築確認図書の立面図との照合 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法56) |  |  | 2 | 道路、隣地、北側敷地境界線からの後退距離の確認 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
6 | 設備 |  |  | 1 | 浄化槽の仕様 ・ 処理能力 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令129の2の4～7等) |  |  | 2 | 配管・配線の種類・形状・寸法・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 給排水設備の種類・形状・寸法・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | ガス設備の形状・寸法・規格・性能等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (消防法9の2） |  |  | 5 | 住宅用火災警報器の種類・位置・設置状況等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
7 | 外装仕上げ （法22、23、24、62、63） |  |  | 1 | 屋根 ・ 外壁 ・軒裏材の仕上げ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
8 | 耐火、準耐火建築物(法2) |  |  | 1 | 主要構造部の仕様 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
9 | 外壁開口部の防火戸等（法2、64） |  |  | 1 | 網入りｶﾞﾗｽ、ｼｬｯﾀｰ、FD等 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
10 | 特殊建築物等の内装 （法35の2） |  |  | 1 | 壁 ・天井の仕上げ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
11 | 居室の採光 ・ 換気（法28） |  |  | 1 | 間取り | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 2 | 外壁の開口部の大きさ、機械換気設備の仕様 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
12 | 階段及び踊場（令23～26） |  |  | 1 | 幅 ・ 蹴上げ ・ 踏面の寸法、手摺 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
13 | 特殊建築物等の避難（法35） |  |  | 1 | 避難施設（下記項目を除く） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 2 | 排煙設備（令126の2、126の3） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 非常用の照明装置（令126の4、126の5） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 非常用進入口(令126の6、126の7） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 5 | 敷地内通路（令128） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
14 | 防火区画等 |  |  | 1 | 界壁（令22の3 令114） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 2 | 防火区画（令112） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 避雷設備（法33） ２０mを超える建築物 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
15 | シックハウス対策 |  |  | 1 | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用禁止 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （法28の2、令20の5） |  |  | 2 | 内装下地材の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 接着剤の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 内装仕上げ材の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 5 | 塗料の種別 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 6 | 建具 ・ 造り付家具の種類 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
16 | シックハウス対策 |  |  | 7 | 換気区画 ・ 換気ﾙｰﾄ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （法28の2、令20の5） |  |  | 8 | 換気設備機器の性能（換気風量） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 9 | 天井裏等の下地材 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 10 | 気密層 ・ 通気止め | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
17 | 基礎・地盤（令38、79、告示1347） |  |  | 1 | 設計図書通りの地耐力が得られたか | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
確認方法（ ）
|  |  |  | 2 | 地耐力が得られなかった場合の措置について | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
措置の内容（ ）
|  |  |  | 3 | 杭種・工法・打設結果の確認 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 径、長さ、本数 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 5 | 杭偏芯の有無・処理（基礎・梁の補強） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 6 | 杭頭処理 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 7 | 鉄筋の品質 ・ 規格 （ﾐﾙｼｰﾄの確認） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （令77、78、79） |  |  | 8 | 主筋 ・ あばら筋等の本数、径及び間隔、かぶり厚 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令73、告示1463） |  |  | 9 | 主筋の定着 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令73、告示1463） |  |  | 10 | 継手の位置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 11 | 継手試験結果（引っ張り、超音波） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 12 | 梁貫通補強 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （令72、74、告示1102） |  |  | 13 | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質 ・ 規格 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （令76、告示110） |  |  | 14 | 型枠存置期間 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 15 | 基礎出来形（各部材の形状、寸法の確認） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
18 | 上部構造 | 建築物全体 |  | 1 | 建築物の形状 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令66、67、68） | 部材の配置 |  | 2 | 建築物の建て入れ精度 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （告示1456） |  |  | 3 | 柱 ・ 大梁 ・ 小梁の配置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （告示1464） |  |  | 4 | 垂直 ・ 水平ﾌﾞﾚｰｽの配置 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 5 | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ、ALC板の方向性 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 部材の仕様 |  | 6 | 鋼材 ・ ﾎﾞﾙﾄの材質、形状、寸法 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 7 | ﾎﾞﾙﾄの縁端距離 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 柱脚の施工 |  | 8 | 柱とﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの溶接 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 状況 |  | 9 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの寸法 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 10 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの径、長さ、位置、二重ナット | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 11 | ベースプレート下モルタル充填 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 12 | 脚部の配筋・根巻き・埋込み | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 柱 ・ 梁の仕口 |  | 13 | 突合せ溶接の位置、状況 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 部 |  | 14 | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑとﾌﾗﾝｼﾞの位置、状況 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 15 | ｽｶﾗｯﾌﾟ、ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ、裏当て金の確認 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 梁接合部 |  | 16 | HTBの径、本数、添え板厚 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 17 | ﾋﾞﾝﾃｰﾙの破断 （ﾄﾙｼｱ型） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 18 | ﾏｰｷﾝｸﾞのずれ （全てのHTB） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 19 | 高力六角ﾎﾞﾙﾄの締付け（JIS型） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 20 | 摩擦面の処理 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | その他 |  | 21 | 溶接部の検査結果 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 22 | 床の仕様、接合方法 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 23 | ﾌﾞﾚｰｽの接合部、たわみ | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 24 | 梁 等貫通個所の位置、補強 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 25 | さび止め塗装 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | （令79の3） |  | 26 | ｺﾝｸﾘｰﾄのかぶり厚さ（ＳＲＣ） | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
19 | 柱の防火被覆（令70） |  |  | 1 | 防火被覆の状況 | [5 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
20 | その他 | [9 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※3 | [10 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※4
指示内容
検査に必要な図書 | 確認関係図書 |  |  | ■ 確認図書 ■ 告示第1347号による基礎構造図
| 使用材料の品質を示す書類 |  |  | ■ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果 ■ ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物）
■ 鉄筋 ・鉄骨ﾐﾙｼｰﾄ ■ 使用材料品質証明書 ■ シックハウスに係る内装仕上げ材料等の写真
| 工事監理報告関係 |  |  | ■ 基礎配筋検査記録 ・写真 □ 自主検査報告書
□ 施工要領書 □ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事施工結果報告書
| 検査結果報告書 |  |  | ■ 杭工事施工結果報告書 ■ 溶接部検査結果報告書 ■ 鉄骨精度測定結果
■ 露出型柱脚施工管理報告書
※5 | その他 |  |  | ■ 認定 ・評定書の写し ■ 工事写真 □ その他
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しないでください）
※2 | 太線枠内は記入しないで下さい。
※3 | 確認事項の項目にないものは、「その他」の欄に記入してください。例として、増築等で既存改修がある場合には「その他」に記載します。
※4 | 確認結果で不適合がある場合は、その項目番号(例：3-1）と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
※5 | 検査に必要な図書について、「■」の書類は必ず用意し、「□」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類等でも可とします。また、中間検査時にすべて検査が終了している書類については用意しなくてもかまいません。

## RC
|  |  |  | 工事監理状況報告書(鉄筋コンクリート造) | [10 empty] | 完了検査
[14 empty] | 年 | 月 |  | 日
（あて先） 建築主事
確認済証番号 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  |  |  | 号 | 確認機関名
〃 （変更） |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 第 |  |  |  | 号 | 確認機関名
工 事 場 所 | [8 empty] | 建築主 氏名
上記、建築物の工事監理状況について、建築基準法第１２条第５項の規定により次のとおり報告します。
報告者 | □工事監理者 |  | 会社 住所
| □工事施工者等 |  | 会社名
報告者 氏名
確認事項 |  |  |  | 確認を行う照合内容 | [8 empty] | 工事監理者等 確認結果 ※１ | ※2 検査員 記録
[14 empty] | Ａ：目視検査 |  | 結果
Ｂ：計測検査
Ｃ：監理者報告
1 | 確認表示板 (法89) |  |  | 1 | 建築確認表示板の設置 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ |  | 適 ： 不適
2 | 敷地の衛生及び安全性 (法19) |  |  | 1 | がけ・擁壁の安全性、敷地の衛生及び安全 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
3 | 敷地と道路の関係 |  |  | 1 | 道路の幅員 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法40 42 43) |  |  | 2 | 道路に接する敷地の長さ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 敷地内通路、専用通路の幅及び長さ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 2項道路の後退 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
4 | 敷地形状、容積率、建ぺい率 |  |  | 1 | 敷地形状及び高低差 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法52～54) |  |  | 2 | 基礎形状 （建物形状） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 建物配置（道路、隣地からの離れ） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
5 | 道路斜線 |  |  | 1 | 建築確認図書の立面図との照合 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (法56) |  |  | 2 | 道路、隣地、北側敷地境界線からの後退距離の確認 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
6 | 設備 |  |  | 1 | 浄化槽の仕様 ・ 処理能力 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令129の2の4～7等) |  |  | 2 | 配管・配線の種類・形状・寸法・設置状況等 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 給排水設備の種類・形状・寸法・設置状況等 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | ガス設備の形状・寸法・規格・性能等 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （消防法9の2） |  |  | 5 | 住宅用火災警報器の種類・位置・設置状況等 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
7 | 外装仕上げ （法22、23、24、62、63） |  |  | 1 | 屋根 ・ 外壁 ・軒裏材の仕上げ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
8 | 耐火、準耐火建築物(法2) |  |  | 1 | 主要構造部の仕様 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
9 | 外壁開口部の防火戸等（法2、64） |  |  | 1 | 網入りｶﾞﾗｽ、ｼｬｯﾀｰ、FD等 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
10 | 特殊建築物等の内装 （法35の2） |  |  | 1 | 壁 ・天井の仕上げ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
11 | 居室の採光 ・ 換気（法28） |  |  | 1 | 間取り | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 2 | 外壁の開口部の大きさ、機械換気設備の仕様 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
12 | 階段及び踊場（令23～26） |  |  | 1 | 幅 ・ 蹴上げ ・ 踏面の寸法、手摺 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
13 | 特殊建築物等の避難（法35） |  |  | 1 | 避難施設（下記項目を除く） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 2 | 排煙設備（令126の2、126の3） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 非常用の照明装置（令126の4、126の5） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 非常用進入口(令126の6、126の7） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 5 | 敷地内通路（令128） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
14 | 防火区画等 |  |  | 1 | 界壁（令22の3 令114） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 2 | 防火区画（令112） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 避雷設備（法33） ２０mを超える建築物 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
15 | シックハウス対策 |  |  | 1 | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽの使用禁止 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （法28の2、令20の5） |  |  | 2 | 内装下地材の種別 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 接着剤の種別 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 内装仕上げ材の種別 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 5 | 塗料の種別 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 6 | 建具 ・ 造り付家具の種類 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
16 | シックハウス対策 |  |  | 7 | 換気区画 ・ 換気ﾙｰﾄ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （法28の2、令20の5） |  |  | 8 | 換気設備機器の性能（換気風量） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 9 | 天井裏等の下地材 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 10 | 気密層 ・ 通気止め | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
17 | 基礎・地盤（令38、79、告示1347） |  |  | 1 | 設計図書通りの地耐力が得られたか | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
確認方法（ ）
|  |  |  | 2 | 地耐力が得られなかった場合の措置について | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
措置の内容（ ）
|  |  |  | 3 | 杭種・工法・打設結果の確認 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 径、長さ、本数 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 5 | 杭偏芯の有無・処理（基礎・梁の補強） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 6 | 杭頭処理 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （令77、78、79） |  |  | 7 | 主筋 ・ あばら筋等の本数、径及び間隔、かぶり厚 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令73、告示1463） |  |  | 8 | 主筋の定着 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| (令73、告示1463） |  |  | 9 | 継手の位置 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 10 | 梁貫通補強 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （令72、74、告示1102） |  |  | 11 | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質 ・ 規格 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
| （令76、告示110） |  |  | 12 | 型わく及び支柱の除去 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 13 | 基礎出来形（各部材の形状、寸法の確認） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
18 | 基礎 ・上部共通 |  |  | 1 | 配筋仕様の別 |  | 大臣官房 |  |  | JASS |  |  | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[8 empty] | その他 （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 2 | 鉄筋の品質 ・ 規格 （ﾐﾙｼｰﾄの確認） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | 継手の接合方法 （ | [5 empty] | ） |  | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 継手試験方法・結果 |  |  | 抜取り | 超音波探傷 |  |  |  | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
19 | 上部構造 | 全体 |  | 1 | 鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波打ち、たるみの有無 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | （令73、79） |  | 2 | 柱、梁、耐力壁、ｽﾗﾌﾞの配置 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 3 | かぶり厚さの状況 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 4 | 型枠中の清掃状況 （木片、その他のゴミ） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 柱 （令77） |  | 5 | 主筋本数、径、配置方向 （次階の主筋を含む） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 6 | 各階止まり柱頭主筋の止まり高さと定着状況 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 7 | 柱仕口部分の帯筋の径、間隔 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 8 | 第一帯筋の位置と柱頭拘束帯筋の有無 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 梁 (令78） |  | 9 | 主筋、あばら筋、腹筋、幅止め筋の状況 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 10 | 主筋の定着方法、長さ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 11 | 中吊り筋の位置 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 12 | 継手の位置、 長さ（重ね継手の場合） | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 13 | 片持ち梁の主筋の位置と定着 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 14 | 貫通孔の位置、補強方法 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 15 | ﾊﾝﾁ部分のあばら筋補強 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | ｽﾗﾌﾞ |  | 16 | 主筋方向、径、間隔、ｽﾗﾌﾞ厚 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 17 | 定着方法、長さ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 18 | 継手の位置、長さ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 19 | 片持ちｽﾗﾌﾞの定着と上端筋位置 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 20 | 隅部、開口部、設備配管に対する補強 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | 壁 |  | 21 | 縦筋の定着方法、長さ | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  |  |  | 22 | 壁交差部の縦筋補強 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
19 | 上部構造 | 全体 |  | 23 | ｽﾘｯﾄの位置、施工状況 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
|  | その他 |  | 24 | 設備配管（CD管等）の配置 | [7 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
20 | その他 | [11 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※3 | [12 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
[13 empty] | 適 ： 不 | Ａ ： Ｂ ： Ｃ |  | 適 ： 不適
※4
指示内容
検査に必要な図書 | 確認関係図書 |  |  | ■ 確認図書 ■ 告示第1347号による基礎構造図
| 使用材料の品質を示す書類 |  |  | ■ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果 ■ ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物）
■ 鉄筋ﾐﾙｼｰﾄ ■ 使用材料品質証明書 ■ シックハウスに係る内装仕上げ材料等の写真
| 工事監理報告関係 |  |  | ■ 配筋検査記録 ・写真 □ 自主検査報告書
□ 施工要領書 □ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事施工結果報告書
| 検査結果報告書 |  |  | ■ 杭工事施工結果報告書
※5 | その他 |  |  | ■ 認定 ・評定書の写し ■ 工事写真 □ その他
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しないでください）
※2 | 太線枠内は記入しないで下さい。
※3 | 確認事項の項目にないものは、「その他」の欄に記入してください。例として、増築等で既存改修がある場合には「その他」に記載します。
※4 | 確認結果で不適合がある場合は、その項目番号(例：3-1）と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
※5 | 検査に必要な図書について、「■」の書類は必ず用意し、「□」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類等でも可とします。また、中間検査時にすべて検査が終了している書類については用意しなくてもかまいません。