削減効果一覧表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消費電力量 | 電気料金 | ＣＯ２排出量 |
|  |  | （kWh/年） | （円/年） | （t-CO2/年） |
| 尾島庁舎 | 現状 | １０２，２４３ | ３，７８２，９７７ | ４６．４ |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| 太田行政センター | 現状 | １８，００５ | ７２０，１９９ | ８．２ |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| 尾島生涯学習センター | 現状 | ７９，７３５ | ３，１８９，４０７ | ３６．２ |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| 木崎行政センター | 現状 | 21,252 | 1,105,114 | 9.6 |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| 生品行政センター | 現状 | 26,020 | 1,248,957 | 11.8 |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| 高山彦九郎記念館 | 現状 | 28,559 | 856,757 | 13.0 |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| テクノプラザおおた | 現状 | 130,908 | 5,367,219 | 59.4 |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| クリーンセンター | 現状 | 62,723 | 1,191,732 | 28.5 |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| 新田クリーンセンター | 現状 | 36,891 | 1,106,717 | 16.7 |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |
| 合計 | 現状 | 506,335 | 18,569,079 | 229.9 |
|  | 完了後 |  |  |  |
|  | 削減効果 |  |  |  |

※各施設のＬＥＤ化が完了した場合の消費電力量、電気料金及びＣＯ２排出量の値を記載すること。また、様式１「既設照明・提案照明一覧」の値と整合させること。