## （様式５-１）

**〔住宅・仕様基準〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

建築主事　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者  (工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  | |
| 工事場所 |  | |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |
| 計画変更  確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | | **検査員記録※2** |
| A目視確認 | 結果 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
| １ | 外皮 | * 断熱材の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 2 | 暖房設備 | * 暖房方式 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 暖房設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 3 | 冷房設備 | * 冷房方式 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 冷房設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 4 | 換気設備 | * 換気設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 5 | 照明設備 | * 非居室の照明設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 6 | 給湯設備 | * 給湯設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 7 | その他※3 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 太枠内は記入しないでください。
3. 確認事項の項目にないものは、「7その他」の欄に記入してください。

## （様式５-２）

**〔住宅・標準計算法〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

建築主事　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者  (工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  | |
| 工事場所 |  | |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |
| 計画変更  確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | | **検査員記録※2** |
| A目視確認 | 結果 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
| 1 | 基本情報 | * 建て方、居室の構成等 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 2 | 外皮 | * 熱的境界となる部位、面積 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 3 | 暖房設備 | * 暖房方式、暖房設備機器の種類 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 暖房設備機器の仕様、性能 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 暖房設備等の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 4 | 冷房設備 | * 冷房方式、冷房設備機器の種類 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 冷房設備機器の仕様、性能 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 冷房設備等の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 5 | 換気設備 | * 換気方式、換気設備の仕様、性能 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 換気設備等の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 6 | 給湯設備 | * 給湯設備の有無、熱源機の種類 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 給湯設備機器の仕様、性能 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 7 | 照明設備 | * 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 8 | 太陽光発電設備 | * パワーコンディショナの定格負荷効率 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 太陽電池アレイの種類、容量 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * パネルの設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 9 | 太陽光熱利用設備 | * 太陽熱利用設備の種類 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 10 | コージェネレーション設備 | * コージェネレーション機器の品番、種類 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 逆潮流の有無 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| 11 | その他※3 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 太枠内は記入しないでください。
3. 確認事項の項目にないものは、「11その他」の欄に記入してください。

## （様式５-３）

**〔非住宅・モデル建物法〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

建築主事　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者  (工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  | |
| 工事場所 |  | |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |
| 計画変更  確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | | **検査員記録※2** |
| A目視確認 | 結果 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
|  | 外皮 | * 断熱材の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 空気調和設備 | * 熱源機器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 二次ポンプの変流量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 空調機ファンの変風量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 換気設備 | * 換気設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 送風量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 照明設備 | * 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 各種制御の設置状況 【在室検知制御・明るさ制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御】 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 給湯設備 | * 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 節湯器具の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 昇降機設備 | * 昇降機の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 太陽光発電設備 | * 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  |
|  | コージェネレーション設備 | * コージェネレーション設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | その他※3 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 太枠内は記入しないでください。
3. 確認事項の項目にないものは、「9その他」の欄に記入してください。

## （様式５-４）

**〔非住宅・モデル建物法（小規模版）〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

建築主事　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者  (工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  | |
| 工事場所 |  | |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |
| 計画変更  確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | | **検査員記録※2** |
| A目視確認 | 結果 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
|  | 外皮 | * 断熱材の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 空気調和設備 | * 熱源機器の仕様、台数、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 換気設備 | * 換気設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 送風量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 照明設備 | * 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 省エネ制御等の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 給湯設備 | * 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 節湯器具の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 太陽光発電設備 | * 太陽光発電の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | その他※3 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 太枠内は記入しないでください。
3. 確認事項の項目にないものは、「7その他」の欄に記入してください。

## （様式５-５）

**〔非住宅・標準入力法〕**

**省エネ基準工事監理状況報告書**

年　月　日

建築主事　様

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 報告者  (工事監理者) |  | 住所 |  |
|  | 事務所名 |  |
|  | 氏名 |  |

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第５項の規定により次のとおり報告します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建築主氏名 |  | |
| 工事場所 |  | |
| 確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |
| 計画変更  確認済証 | 年　　月　　日 | 第号 |
| 確認機関名 |  |

**工事監理の状況**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **確認事項** | | **確認を行う照合内容** | **工事監理者確認結果※1** | | **検査員記録※2** |
| A目視確認 | 結果 | 結果 |
| B計測確認 |
| C書類確認 |
|  | 外皮 | * 外壁等を構成している建材・塗料等の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 空気調和設備 | * 熱源機器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 冷暖同時供給の有無 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 熱源機器に係る台数制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 蓄熱システムの仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * ２次ポンプの変流量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 空調機の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 空調機ファンの変風量制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 外気冷房制御の有無 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 全熱交換器の自動切替機能の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 換気設備 | * 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 照明設備 | * 照明器具の消費電力、台数および取付状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 各種制御の設置状況 【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 給湯設備 | * 熱源機器の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 節湯器具の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 昇降機設備 | * 昇降機の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | 太陽光発電設備 | * 太陽光発電の仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
| * パワーコンディショナの仕様、設置状況 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | コージェネレーション設備 | * コージェネレーション設備の仕様、排熱利用先 | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |
|  | その他※3 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ | 適・不 | 適・不 |

1. 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）
2. 太枠内は記入しないでください。
3. 確認事項の項目にないものは、「9その他」の欄に記入してください。