## 路外
太田市 都市計画課
路外駐車場等設置届チェックシート
駐車場名
届出書作成者 |  |  | 電話
作成者は適合した事項はチェック欄に レ点を入れてください。
提 出 書 類 （１部提出） |  |  |  | ﾁｪｯｸ | 審査
全ての路外駐車場 | 路外駐車場設置（変更）届出書
地形図（案内図） 1/10,000以上
平面図 1/200以上
建築物である場合 | 平面図（1/200以上）：各階
立面図（1/200以上）：２面以上
断面図（1/200以上）：２面以上
建築確認通知書の写
特殊の装置を使用する場合 | 大臣認定書の写
仕様書、全体組立図
根拠法令 | 設 備 基 準 |  |  | ﾁｪｯｸ | 審査
出入口 施行令第７条 ※出入口を設置できない部分 | 道路交通法（第44条） | 交差点、横断歩道、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂
トンネル（国土交通大臣が認めるものを除く）
交差点の側端又は道路の曲り角から５ｍ以内の部分（国土交通大臣が認めるものを除く）
横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ５ｍ以内の部分
安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10ｍ以内の部分
軌道車の停留所及びバス停から前後に10ｍ以内の部分
踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10ｍ以内の部分
その他公安委員会が指定した場所
横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から５ｍ以内の道路の部分
小学校、特別支援学校（盲、ろう、養護）、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園、児童館の出入口から20ｍ以内の部分 （当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20ｍ以内の部分を含む）
橋（国土交通大臣が認めるものを除く）
幅員６ｍ未満の道路
縦断勾配が10％を超える道路
太田市 都市計画課
根拠法令 | 設 備 基 準 |  |  | ﾁｪｯｸ | 審査
出入口 施行令第７条 | 前面道路が２以上ある場合は自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること（歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れのある場合等を除く）
駐車面積が 6,000㎡以上の場合、出口、入口とを分離し、その間隔を10ｍ以上とすること（中央分離帯等によって物理的に往復の方向別に分離されている場合を除く）
出口、入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをし、切取線の長さを 1.5ｍ以上とすること
出口付近の構造は、２ｍ（二輪1.3ｍ）後退し車路の中心線1.4ｍの高さにおいて道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において歩行者の存在を確認できるようにすること
車路 施行令第８条 | 一方通行で徴収施設が設けられ、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分2.75ｍ（二輪1.75ｍ）以上あるか
一方通行の車路の幅員が3.5ｍ（二輪2.25ｍ）以上あるか
その他の車路の幅員が5.5ｍ（二輪3.5ｍ）以上あるか
| 建 築 物 | はり下の高さは、2.3ｍ以上あるか
屈曲部（ターンテーブル除く）は、内のり半径５ｍ（二輪３ｍ）以上あるか
傾斜部の縦断勾配は17％を超えていないか
傾斜部の路面は、粗面とし、滑りにくい材料で仕上げてあるか
高さ 施行令第９条 |  | 駐車の用に供する部分（車室）のはり下の高さは、2.1ｍ以上あるか
避難階段 施行令第10条 |  | 直接地上に通ずる出入口のある階以外の階に車室を設ける場合、建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規程する避難階段が設置されているか
防火区画 施行令第11条 |  | 給油所その他火災の危険のある施設を附置する場合、耐火構造（建築基準法第2条第7項に規程する耐火構造）の壁又は特定防火設備（建築基準法施行令第112条第1項に規程する特定防火設備）によって区画されているか
換気装置 施行令第12条 |  | その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けているか（窓その他の開口部を有し、換気に有効な部分の面積が床面積の1/10以上のものは除く）
照明装置 施行令第13条 |  | 車路の路面が10ルックス以上の照度を保つための照明装置が設けられているか
駐車部分の床面が２ルックス以上の照度を保つための照明装置が設けられているか
警報装置 施行令第14条 |  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するための警報装置を設けてあるか
特殊装置 施行令第15条 | 施行令第7～14条の規定は、国土交通大臣がこの規定と同等以上の効力があると認めた場合は適用しない
駐車料金 施行令第16条 | 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえていないか
自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないか
自動車を駐車させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのない額であるか
明示 施行令第17条 | 利用者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない
その他の関係法令等 | 群馬県条例 地球温暖化防止条例 第22条「アイドリングストップの周知」 人にやさしい福祉のまちづくり条例 第25条「新築等の届出」

## 管理規程
太田市 都市計画課
路外駐車場管理規程届チェックシート
駐車場名
届出書作成者 |  | 電話
作成者は適合した事項はチェック欄に レ点を入れてください。
提 出 書 類 （１部提出） |  |  | ﾁｪｯｸ | 審査
路外駐車場管理規程（変更）届出書
管理規程
建築検査済証の写し（建築物、建築物に付属する駐車場の場合）
根拠法令 | 管理規程に定めなければならない事項 |  | ﾁｪｯｸ | 審査
法第13条第2項 | 路外駐車場の名称
路外駐車場管理者の氏名、住所 （法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所）
供用時間に関する事項 （休業日並びに１日における供用時間の開始、終了時刻・・・規則第２条第１項 ）
駐車料金に関する事項 （駐車料金は上限額・・・規則第２条第２項）
供用契約に関する事項 （路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損害についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない・・・規則第第２条第３項）
規則第３条 | 駐車場の構造上駐車することができない自動車
駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他業務の概要

## 特定路外
太田市 都市計画課
特定路外駐車場設置届チェックシート
駐車場名
届出書作成者 |  | 電話
作成者は適合した事項はチェック欄に レ点を入れてください。
提 出 書 類 （１部提出） |  |  | ﾁｪｯｸ | 審査
特定路外駐車場ただし書きに基づく設置届出書
地形図（1/10,000以上）：駐車場法の届出と同時であれば不要
平面図（1/200以上）：車いす使用者用駐車スペース、移動等円滑化経路その他主要施設を表示したもの
根拠法令 | 設 備 基 準 |  | ﾁｪｯｸ | 審査
車いす使用者用駐車施設 省令第２条 | 車いす使用者用駐車施設を一以上設けているか（二輪除く）
車いす使用者用駐車施設の幅は3.5ｍ以上あるか
車いす使用者用駐車施設であることを表示してあるか
移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けてあるか
移動等円滑化経路 省令第３条 | 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を移動等円滑化経路としているか
段を設けていないか（傾斜路を併設する場合を除く）
出入口の幅は、80cm以上となっているか
通路幅は、1.2ｍ以上となっているか
通路は50ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けてあるか
傾斜路の幅は、段に代わるものは1.2ｍ以上、段に併設するものは90cm以上となっているか
傾斜路の勾配は、1/12を超えていないか（高さが16cm以下のものは1/8）
傾斜路の高さが75cmを超えるもの（勾配が1/20を超えるものに限る）は、高さが75cm以内ごとに踏幅が1.5ｍ以上の踊場を設けてあるか
傾斜路の勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分に手すりを設けてあるか
特殊装置 省令第4条 | 国土交通大臣が認定した特殊の装置があるか