（別表）

　　　　　　　　　　　　防　火　水　槽　検　査　表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検　査　事　項 | | 区　　　分 | 検　査　日　等 |
| １ | 掘削工事 | 写　　真 |  |
| ２ | 基礎工事 | 写　　真 |  |
| ３ | 本体部材接合工事 | 写　　真 |  |
| ４ | 本体部材据付工事 | 写　　真 |  |
| ５ | 据付工事完了 | 現場検査及び写真 | ３日前までに電話連絡  （0276-33-0203）  関係署と合同検査実施 |
| ６ | 水張り検査 | 現場検査及び写真 | 関係署と実施 |
| ７ | 水張り後検査 | 現場検査及び写真 | 関係署と実施 |
| ８ | 埋め戻し工事 | 写　　真 |  |
| ９ | 完成検査 | 現場検査及び写真 | 関係市（町）署と  合同検査実施 |

※　完成検査を受けてから７日後までに工事完了届を太田市消防本部に提出すること。

　　なお、添付書類は、検査事項の写真を添付すること。